К_И= К_Н * { К_Т} over { К_Э}

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

Изм.
Лист
№ докум.
Подпись
Дата
Лист

5. Безопасность и экологичность проекта
В рамках дипломного проекта производится разработка автоматизированной системы управления программными проектами по методологии SCRUM.
Защита сотрудников от разнообразных вредных воздействий, возникающих в процессе работы с ЭВМ, является актуальной проблемой при организации труда. Следовательно целесообразно в данном разделе дипломной работы рассмотреть вопросы анализа опасных и вредных произвольных факторов, оказывающих влияние на сотрудников.
Цель раздела: целью данного раздела является обеспечение безопасности и экологичности проекта.
Задачи проекта:
1. Анализ и идентификация опасных и вредных факторов на рабочем месте.
2. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности и экологичности проекта.

5.1 Анализ и идентификация опасных и вредных производственных факторов

Помещение, в котором находится рабочее место сотрудников имеет следующие характеристики:
- офис разделен на три комнаты площадью 50 м2 каждая;
- общая площадь офиса 150 м2;
- объем офиса 450 м3;
- размеры каждой комнаты приблизительно 6х8 м;
- число рабочих мест 12;
- освещение естественное и общее искусственное;

Рисунок 1, план рабочего помещения

Работа с компьютером характеризуется значительным умственным напряжением и нервно-эмоциональной нагрузкой на сотрудников, поэтому критично важно организовать место, где трудятся люди, наиболее удобным обрзаом. Ежедневно люди на рабочем месте могут подвергаться вредному воздействию целой группы факторов, что существенно снижает производительность труда и вредит здоровью. К таким факторам можно отнести:
- несоответствие параметров микроклимата установленным нормам
- опасность возникновения пожара;
- зрительные нагрузки, связанные с неправильным освещением рабочего места
- статические нагрузки, связанные с длительным пребыванием в одном и том же положении;
- повышенный уровень электромагнитного излучения;
- повышенный уровень шума;
- загрязнение воздуха вредными веществами, пылью, микроорганизмами;
Если воздействие на человека определенного производственного фактора приводит к травме или другому резкому ухудшению здоровья, то данный фактор является опасным. Если же производственный фактор приводит к заболеванию или снижению работоспособности, он считается вредным.
В следующих разделах буду рассмотрены:
- вентиляция;
- освещенность;
- шум;

1.1 Микроклимат
Микроклимат производственных помещений – это климат внутренней среды этих помещений, который определяется действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха, а также температуры окружающих поверхностей.
Для обеспечения БЖД работников в помещении следует поддерживать требуемое качество воздуха, т.е. оптимальные, в крайнем случае - допустимые, параметры микроклимата. Оптимальные условия – такое сочетание параметров микроклимата, которое при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивает ощущение теплового комфорта и создает предпосылки для высокой работоспособности.
Оптимальные показатели микроклимата представлены в таблице 5.1. Допустимые условия – такие сочетания параметров, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать напряжение реакции терморегуляции и которые не выходят за пределы физиологических приспособительных возможностей.

Таблица 5.1
Оптимальные нормы микроклимата для помещений с ПЭВМ.
Период года	Категория работ	Темп. воздуха, гр. С не более	Относит. влажность воздуха, %	Скорость движения воздуха, м/с
Холодный	легкая -1а	22-24	40-60	0,1
Теплый	легкая -1а	23-25	40-60	0,2

Для обеспечения необходимых чистоты, температуры, влажности и подвижности воздуха на предприятии предусмотрены вентиляция и отопление в теплое и холодное время года. При полной загруженности оборудования в солнечный день теплого времени года температура воздуха в помещениях может подниматься +28 °С. В холодный период помещение отапливается четырьмя батареями радиаторов. Зимой температура воздуха в офисном помещении не опускается ниже +19 °С. Относительная влажность воздуха в рассматриваемом помещении составляет 40…55 %, скорость движения воздуха – 0,1-0,2 м/с, что практически соответствует оптимальным нормам. В современных промышленных и общественных зданиях широко применяется приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением. Вентиляция - система мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения в жилых и рабочих зонах помещений метеорологических условий и чистоты воздушной среды, соответствующих гигиеническим и техническим требованиям. Вентиляция (от лат. ventilatio- проветривание), регулируемый воздухообмен в помещении, а также устройства, которые его создают.
Также применяют кондиционирование воздуха и отопление. Кондиционирование – это автоматическое поддержание в закрытых помещениях всех или отдельных параметров воздуха с целью обеспечения оптимальных микроклиматических условий.
Отопление – это система поддержания в закрытых помещениях нормируемой температуры воздуха не ниже установленной. В помещениях с электронно-вычислительной техникой предусматривают центральное отопление в сочетании с приточной вентиляцией или кондиционирование воздуха.
Контроль воздушной среды должен производиться в помещениях согласно ГОСТ 12.1.005—88 ССБТ «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

1.2 Освещенность.

Основная задача системы освещения - создание комфортных условий для зрительной работы. Освещение рабочей зоны должно обеспечивать легкое и точное распознавание малейших деталей изображения, будь то на бумаге или на экране.
Недостаточность освещения приводит к напряжению зрения, ослабляет внимание, приводит к наступлению преждевременной утомленности, понижению работоспособности и возникновению различных зрительных нарушений.
Нормы естественного, искусственного и совмещённого освещения установлены СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
Очень важна правильная организация рабочего места. Рабочие места в отделе технической поддержки по отношению к светопроемам расположены так, что естественный свет падает сбоку, преимущественно слева. Оконные проемы в помещениях оборудованы светорегулирующими устройствами типа жалюзи. Искусственное освещение осуществляется системой общего равномерного освещения.
Наиболее благоприятные показатели зрительной работоспособности отмечаются при освещенности рабочего места в 300-500 лк, а экрана дисплея - 300 лк.

1.3 Шум.

Шум определяют как совокупность апериодических звуков различной интенсивности и частоты. ГОСТ 12.1.003-83*.
Источниками шума являются сами ЭВМ (встроенные в стойки ЭВМ вентиляторы, принтеры и т. д.), установки кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления. Повышенный уровень шума негативно влияет на протекание нервных процессов и способствуют быстрой утомляемости.
По характеру спектра шумы под­разделяются на: широкополосные и тональные.
По временным характеристикам на: постоян­ные и непостоянные.
В свою оче­редь непостоянные шумы подраз­деляются на: колеблющиеся во вре­мени, прерывистые и импульсные.
В качестве общей характеристи­ки шума на рабочих местах приме­няется оценка уровня звука в дБ(А), представляющая собой среднюю величину частотных характеристик звукового давления.
Нормируемые параметры шума на рабочих местах определены ГОСТ 12.1.003—83* ССБТ и Санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562 – 96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». При выполнении основной работы на ПЭВМ уровень шума на рабочих местах не должен превышать 50 дБА. "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03"
Для уменьшения параметров уровня шума на рабочем месте необходима правильная организация производственного помещения, следует проводить работы по изоляции оборудования с повышенным уровнем шума, либо по снижению уровня шума оборудования.

2. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности и экологичности проекта.

2.1 Вентиляция.

Основное назначение вентиляции – удаление из рабочей зоны загрязнённого или перегретого воздуха и подача чистого воздуха, в результате чего в рабочей зоне создаются необходимые благоприятные условия воздушной среды. Одна из главных задач, возникающих при устройстве вентиляции – определение потребного воздухообмена.
Объем потребного воздухообмена рассчитывается по формуле:
size 12{L= { {Q rSub { size 8{ ital "изб"} } } over {с rSub { size 8{ρ} } cdot ρ \( t rSub { size 8{ ital "выт"} } - t rSub { size 8{ ital "пр"} } \) } } } {} ,
где, Qизб — избыточное тепло, кДж/ч;
ep — теплоемкость сухого воздуха, Дж/К;
ρ — плотность приточного воздуха, кг/м3;
tвыт — температура удаляемого воздуха из помещения, 0С;
tпр – температура приточного воздуха, равная 18 0С.
При температуре воздуха равной 273 К (т.е. 00С), плотность воздуха ρ=1,293 кг/м3, а при температуре равной 23 0С плотность равна:
        size 12{ρ rSub { size 8{t} } rSup { size 8{"23"} } = { {T rSub { size 8{K} } cdot ρ rSub { size 8{0} } } over {T rSub { size 8{K} } +t} } = { {"273" cdot 1,"293"} over {"273"+"23"} } =1,"192"} {} кг/м3,
Температура воздуха удаляемого из помещения tвыт определяется из выражения
size 12{t rSub { size 8{ ital "выт"} } =t rSub { size 8{р "." з "." } } +Δt \( H - 2 \) ="23"+0,5 \( 3 - 2 \) ="23",5} {} 0С ,

где tр.з. = 23 0С, температура в рабочей зоне;
Δt = 0,5 0С/м - температурный градиент по высоте помещения;
H = 4,8м - расстояние от пола до центра вытяжных проемов.

Избыточное тепло, выделяемое в воздух рабочей зоны, рассчитывается по формуле:
size 12{Q rSub { size 8{ ital "изб"} } =Q rSub { size 8{1} } +Q rSub { size 8{2} } +Q rSub { size 8{3} } +Q rSub {4} size 12{+Q rSub {5} } size 12{+Q rSub {6} }} {} ,
где Q1 – тепловыделения от устройств вычислительной техники, кДж/ч;
Q2 – теплоотдача от нагретых поверхностей, кДж/ч;
Q3 – тепловыделения от искусственного освещения, кДж/ч;
Q4 – тепловыделения через технический чердак, кДж/ч;
Q5 – тепловыделения людьми, кДж/ч;
Q6 – тепло от солнечной радиации через окна, кДж/ч.
В помещении находятся: 12 персональных компьютеров по 400 Вт (вместе с мониторами). Тепловыделения от устройств вычислительной техники рассчитываются по формуле:
size 12{Q rSub { size 8{1} } ="3600" cdot N cdot n= \(12 cdot "0,4" \) cdot "3600" cdot "0,5"="8640"} {} кДж/ч,
где N – мощность устройств вычислительной техники;
n=0,5– коэффициент тепловых потерь для устройств вычислительной техники.
Так как нагретых поверхностей в помещении нет, то теплоотдача от нагретых поверхностей Q2 = 0.
В помещении имеется 72 светодиодные лампы (18 Вт). Тепловыделения от искусственного освещения рассчитываются по формуле:
size 12{Q rSub { size 8{3} } ="3600" cdot N rSub { size 8{ ital "осв"} }cdot n =3"600" cdot "72" cdot "0,018" cdot 0,5="2332" } {} кДж/ч,
где Nосв – суммарная мощность источников освещения, кВт.
Так как помещение находится на 5 этаже 8-этажного здания, то теплопоступления через технический чердак отсутствуют, т.е. Q4 = 0.
В анализируемом помещении находятся 12 человек, все мужчины. Для умственной работы количество явного тепла, выделяемого одним человеком, составляет 300 кДж/ч при 22 0С. Тепловыделения людьми рассчитываются по формуле:
size 12{Q rSub { size 8{5} } =q rSub { size 8{1} } cdot n="300" cdot 12="3600"} {} кДж/ч
Количество тепла, от солнечной радиации вычисляется по формуле
size 12{Q rSub { size 8{6} } =F cdot q cdot μ} {} ,
где F –общая площадь поверхности оконных проемов, м2;
q – количество тепловой энергии, вносимое через световую поверхность оконных проемов в 1 м2;
μ –коэффициент, учитывающий вид застекления и его чистоту.
Коэффициент μ вычисляется как произведение:
μ = K_{ 1 } cdot K_{ 2 } ,
где	K1 – коэффициент, учитывающий загрязнение атмосферы и вида остекления;
K2 – коэффициент, учитывающий степень загрязнения стекла.
Коэффициент size 12{K rSub { size 8{1} } =0 "." "64"} {} при загрязненной атмосфере и двойном остеклении в металлических переплетах, коэффициент size 12{K rSub { size 8{2} } =0 "." "96"} {} при незначительной степени загрязнения стекла.
Таким образом
μ = К_{ 1 } cdot K_{ 2 } = 0,64 cdot 0,96 = 0,6144
Размеры одного окна составляют 2м size 12{ times } {} 4м. Учитывая, что в помещении 4 окна, два из которых выходят на северо-запад, два на юго-запад вычислим количество тепла от солнечной радиации:
size 12{Q rSub { size 8{6} } =(F_{C-З} cdot q_{C-З}+F_{Ю-З} cdot q_{Ю-З}) cdot μ=(16 cdot 0,128 + 16 cdot 0,075) cdot 0,"6144" cdot 3600="7184"} {} кДж/ч,
Суммарное избыточное тепло в помещении:
size 12{Q rSub { size 8{ ital "изб"} } =Q rSub { size 8{1} } +Q rSub { size 8{2} } +Q rSub { size 8{3} } +Q rSub { size 8{4} } +Q rSub { size 8{5} } +Q rSub { size 8{6} } =8640+2332+3600+7184 = 21756 кДж/ч
Потребный воздухообмен, необходимый для удаления избыточного тепла из помещения, рассчитывается по формуле:
size 12{L= { {Q rSub { size 8{ ital "изб"} } } over {с rSub { size 8{ρ} } cdot ρ \( t rSub { size 8{ ital "выт"} } - t rSub { size 8{ ital "пр"} } \) } } = { {"21756"} over {1,"005" cdot 1,"192" cdot \( "23",5 - "18" \) } } ="3302"} {} м3/ч

Определим необходимую кратность воздухообмена:
size 12{K= { {L} over {V rSub { size 8{ ital "пом"} } } } = { {L} over {S cdot h} } = { {"3302"} over {750} } =4,4} {} ,
Для удовлетворения потребного воздухообмена был подобран кондиционер Ballu BSE-24HN1 серии City. Воздухообмен, производимый одни кондиционером данного типа равен Pконд = 1100 м3. Таким образом для удовлетворения потребного воздухообмена нужно
N_{ конд } = V_{ ВЕНТ } over P_{ КОНД } = 3302 over 1100 = 3 кондиционера
В каждую комнату офиса устанавливается по 1 кондиционеру.

2.2 Расчет уровня шума на рабочем месте.
Одним из неблагоприятных факторов производственной среды является вы­со­кий уровень шума, создаваемый печатными устройствами, оборудованием для кон­ди­ци­онирования воздуха, вентиляторами систем охлаждения в самих ЭВМ.
Для уменьшения параметров уровня шума на рабочем месте необходима правильная организация производственного помещения, следует оборудование с повышенным уровнем шума изолировать в отдельное помещение, либо ставить в специально оборудованный шкаф.
Для решения вопросов о необходимости и целесообразности снижения шума не­обхо­димо знать уровни шума на рабочем месте оператора.
Уровень шума, возникающий от нескольких некогерентных источников, работа­ющих одновременно, подсчитывается на основании принципа энергетического сумми­рования излучений отдельных источников:

L_{ Z } = 10lg sum from{i=1} to{n} { 10^{0,1L_{i}} }
где	Li – уровень звукового давления i-го источника шума, дБ;
n – количество источников шума.
Обычно рабочее место оператора оснащено следующим оборудованием, которые имеют наивысшие уровни шума: группа винчестеров в системном блоке ПЭВМ, один или несколько вентиляторов системы охлаждения ПЭВМ, монитор, клавиатура, прин­тер и сканер, а также в последнее время все чаще применяются кондиционирующие аппараты.
Уровни звукового давления источников шума, действующих на оператора или пользователя ЭВМ на его ра­бочем месте представлены в таблице 2
Таблица 2
 Уровни звукового давления постоянных источников шума
Источник шума	Уровень звукового давления, дБ
Внутренние составляющие ЭВМ
Группа винчестеров (1 шт)	30
Система охлаждения (3 вент.)	30
Внешние составляющие ЭВМ
Клавиатура (стандартная)	10
Периферийные устройства
Принтер / Копировальный аппарат	45
Дополнительные источники в помещении
Кондиционер	27

Общий уровень шума, создаваемый всеми устройствами одновременно:
L_{ Σ } = 10 lg( 12 cdot ( 10^3 + 10^3 + 10) + 10^4.5+4 cdot 10^2.7 )= 43.8 дБ,
Полученное значение не превышает допустимый уровень шума для рабочего места оператора, равного 65 дБА (ГОСТ 12.1.003-83 «Шум. Общие требования безопасности»), а также не превышает уровень шума рабочего места программиста – 60 дБА. Также следует учесть, что такие перифе­рийные устройства как сканер, принтер, факс, копировальный аппарат обычно не используются одновременно, таким образом уровень шума будет ниже рассчитанного значения. Кроме того, при работе принтера и факса непосредственное присут­ствие оператора необязательно, т.к. данные устройства снабжаются механизмом автоподачи листов. Кондиционирующее устройство может быть в выключенном состоянии, если условия микроклимата допускают это, в таком случае уровень шума также будет ниже расчетного.
Следовательно набор оборудования подходит для организации рабочего места сотрудника.

2.3 Расчет искусственного освещения
Помещение и рабочие места должны быть обеспечены естественным и искусственным освещением, достаточным для безопасного выполнения работ в соответствии со СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение [12]. Для освещения помещений, как правило, следует предусматривать газоразрядные лампы низкого и высокого давления (люминесцентные, ДРЛ, металлогалогеновые, натриевые, ксеноновые).
Для расчета общего равномерного искусственного освещения горизонтальной рабочей поверхности применяется метод коэффициента использования светового потока. Предполагается использование светодиодных светильников Оптолюкс-Офис-Эконом.
Световой поток группы ламп FЛ рассчитывается по формуле:
F_{ Л }=F cdot N cdot n = E_{ НОРМ } cdot S_{n} cdot z cdot k over{η}
где – нормируемая минимальная освещенность на рабочем месте, , (при системе общего освещения с разрядными лампами минимальное значение освещенности для IV разряда зрительной работы равно 300 лк);
– площадь помещения, ;
– коэффициент минимальной освещенности. Для светодиодных ламп ;
– коэффициент запаса светового потока, зависящий от степени загрязнения ламп ;
– число светильников;
– количество ламп в светильнике;
– коэффициент использования светового потока ламп;
– световой поток лампы.
Индекс помещения определяется по формуле:
size 12{i= { {L cdot B} over {h cdot \( L+B \) } } } {}
где size 12{h} {} – высота подвеса светильника над рабочей поверхностью, ;
– длина помещения, ;
– ширина помещения, .
Необходимо рассчитать оптимальную схему расположения светильников для помещения с размерами L = 6 м, B = 8,3 м и высотой H = 5 м. Светильники встраиваемые, , поэтому высота подвеса светильников над рабочим местом h = 4,25 м.
Для данного помещения i равно:
i = { 6 cdot 8,3 } over {4,25 cdot (6+ 8,3) } = 0,82
Коэффициент отражения потолка и пола принимаем 0,7 и 0,5 соответственно. Значение η определяем по таблице коэффициентов использования светового потока, которое для светильника Оптолюкс-Офис-Эконом составляет 0,46.
Подставляем все значения в:
F_{ Л } = { 300 cdot 50 cdot 1,1 cdot 1,4 } over { 0,64 } = 36093 лм
Световой поток светодиодов лампы составляет F = 1 лм
Количество необходимых ламп в одной комнате рассчитаем по формуле:
N = F_{ Л } over F = 36093 over 1500 = 24 лампы
Следовательно общее количество ламп будет равно 72. Схема размещения светильников представлена на рисунке 2. В один светильник вставляется 3 лампы.
Светильник Оптолюкс-Офис-Эконом имеет размеры: ширина — 595 мм, длина — 295 мм, высота — 50 мм.

Рисунок 2, схема размещения светильников.

Спроектированная система освещения рабочего места обеспечивает возможность нормальной работы в темное время суток, а также при недостаточном естественном освещении. Система соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 к освещению рабочих помещений.

В данном разделе были рассмотрены вопросы безопасности и экологичности дипломного проекта. Были выявлены опасные и вредные факторы, присутствующие на рабочих местах, где будет внедрятся проект и разработаны мероприятия по приведению условий работы людей к необходимым нормам.